## Tabelle1
Liegenschaftszustandsbericht
Gebäude: 33c, 4900 Langenthal
Beschrieb Liegenschaft:
Gespräch mit Hauswart: • Glashaus Teilrevision 2022  abgeschlossen • Modernisierung Haupteingangstüre  in Planung Eigentümer • Heizung Sanierung/Fernwärme - Zusammenschluss mit Gaswerkstrasse 33/35  in Planung Eigentümer • Generalüberholung Sprinkleranlage  in Planung Eigentümer Die Haustechnik hat schon ein gewisse Alter, da wird in der nähren Zukunft das eine oder andere kommen. Zur Fassade und Dach haben wir keine aktuellen Kenntnisse.
| bitte Antwort, Bemerkungen, Risiko, Investitionen und zusätzliche Fragestellungen in den zugeteilten Farben eintragen. |  | Kummer
Bigolin
Buchs
Gross
Käser
Allgemeines | [5 empty] | Investitionen in CHF
Titel | Fragestellung | Antwort | Zuständig | Bemerkungen | Risiko | sofort | bis 5 Jahre | bis 10 Jahre
Baujahr |  | 1995
Rechtliches | Ausnützungszimmer |  | Kummer
| Einschränkung Parkplätze? Parkplatzreglement vorhanden | ja | Kummer | Parkplatzreglement vorhanden, weitere Abklärungen nötig | ja
| UeO? |  | Kummer
| Grenzabstände? |  | Kummer
| Dienstbarkeiten? |  | Kummer
| Bauzone? Baureglement? |  | Kummer
| Auflagen aus der Baubewilligung? Ortsplanungsrevision wann? |  | Kummer
| Baulinien? |  | Kummer
| Erweiterbar? |  | Kummer
| Begrenzte Verkaufsfläche? |  | Kummer
Brandschutz | Fluchtwege? |  | Käser
| Entrauchung? Rauchklappen vorhanden? |  | Käser
| Anpassungen ESH? |  | Käser
Nachhaltigkeit | Label vorhanden? | nein | Kummer
| Anbindung öffentliche Verkehrsmittel? |  | Kummer
| Veloweg? |  | Kummer
| Ist eine PV-Anlage vorhanden? M2? | nein | Kummer
| Ist die Realisierung einer PV-Anlage möglich (statisch)? |  | Bigolin
| Sommerlicher Wärmeschutz? | nein | Gross | Im Sommer ist es in der Verkaufsfläche warm
Behindertengerechtes Bauen | Handläufe? |  | Kummer
| Türbreiten? |  | Kummer
| IV-WC? |  | Kummer
Arbeitsrecht | Anzahl Toiletten? |  | Kummer
| Sicht in Freie? | ja | Kummer
| Genügend Fenster? | ja | Kummer
Nachbarschaft | Reklamationen? |  | Kummer
| Lärm? |  | Kummer
| Anlieferung? |  | Kummer
Nutzung | Nutzung aller Geschosse und Flächen? |  | Kummer
Technischer Dienst | Serviceverträge? Z.B. Kanalreinigung? |  | Fankhauser
| Flachdach? |  | Fankhauser
| Pumpen? |  | Fankhauser
Umgebung | Regenwassertank? |  | Gross
| Retentionsbecken? |  | Gross
Planunterlagen | Architekt |  | Kummer
| Elektro |  | Buchs
| Ingenieur |  | Bigolin
| Kanalisation |  | Kummer
| HLS |  | Gross
| Nutzunsvereinbarung |  | Bigolin
| Unternehmerliste |  | Kummer
Anpassungen an Guideline Coop | Treppenhaus |  | Kummer
| Lift |  | Kummer
| Signaletik |  | Kummer
| Wägelibahnhof |  | Kummer
| Gestaltung Einstellhalle |  | Kummer
| Parkleitsystem (rot-grün) |  | Kummer
BKP 1 Vorbereitungsarbeiten | [5 empty] | Investitionen in CHF
Titel | Fragestellung | Antwort |  | Bemerkungen | Risiko | sofort | bis 5 Jahre | bis 10 Jahre
Baugrund | Gibt es Baugrunduntersuchungen? |  | Bigolin
| Welchen Baugrund ist vorhanden? |  | Bigolin
| Gibt es in der Umgebung Setzungen? | ja | Bigolin | im Bereich der ESH wurde die Baugrube aufgefüllt
Pfähle | Wurde beim Bau der Baugrund verbessert oder Pfähle, Rüttelstopfverfahren oder dgl. Eingesetzt? |  | Bigolin
Grundwasser | Wie ist der Grundwasserstand? |  | Bigolin
Schadstoffe | Sind Schadstoffe bekannt? |  | Kummer
Rissprotokolle bei Neubauten Nachbargebäuden | Wurden in der Nachbarschaft Arbeiten ausgeführt? |  | Bigolin
| Wurde ein Rissprotokoll erstellt? |  | Bigolin
Kanalisation, Anschlüsse mit SS und KS vorhanden | Entspricht der Kanalisationsanschluss den Vorschriften der Gemeinde (SS, KS) |  | Gross
Trennsystem (Regenwasser, Schmutzabwasser) | Ist ein Trenn- oder Mischsystem vorhanden? |  | Gross
Kanalleitungssystem, Kanalaufnahmen, Dichtigkeitsprüfung | Wurde die Kanalisation auf Dichtigkeit geprüft? Wann? |  | Gross
| Gibt es Kanal-TV-Aufnahmen? |  | Gross
| Wie ist der Zustand der Kanalisation? |  | Gross
| Auf welcher Höhe ist die Kanalisation eingebaut? Muss Fäkalwasser gepumpt werden? | ja | Gross | ob Fäkalwasser gepumpt wird muss noch geprüft werden
| Wie viele Pumpen sind vorhanden? |  | Gross
Werkleitungen allgemein, Zuleitungen, Abdichtung und System | Welche Werkleitungen sind auf der Parzelle geführt? |  | Kummer
| Wie sind die Einführungen ausgeführt worden? |  | Kummer
| Wurden die Einführungen abgedichtet? |  | Kummer
BKP 21 Rohbau 1 | [5 empty] | Investitionen in CHF
Titel | Fragestellung | Antwort |  | Bemerkungen | Risiko | sofort | bis 5 Jahre | bis 10 Jahre
Statik - Nutzungsvereinbarung | Entspricht die Nutzungsvereinbarung unseren aktuellen Vorgaben bezüglich Nutzlasten? |  | Bigolin
| Ist eine Durchbiegung sichtbar? |  | Bigolin
Beton | Wurde spezieller Beton eingesetzt? |  | Bigolin
| Bestehen aktuell Risse im Beton? |  | Bigolin
Abdichtungen | Wurde eine weisse Wanne, gelbe Wanne etc. ausgeführt? |  | Bigolin
| Wurden Fugenbänder eingebaut? |  | Bigolin
| Wurde aussen ein Combiflex eingebaut? |  | Bigolin
Wärmedämmung | Wurde unter der Bodenplatte eine Wärmedämmung verlegt? |  | Bigolin
Einstellhalle | Salzwassereintrag vorhanden? |  | Bigolin
| Hat der Bodenbelag Abplatzungen |  | Bigolin
| Ist ein KKS-System und Betonsanierung nötig? |  | Bigolin
Glashaus | Ist ein Glashaus vorhanden | ja | Kummer
| Dichtigkeit? |  | Kummer | ungenügend - eine Offerte für den Ersatz ist vorhanden | ja | 1500000
| Belüftung mit Fensteröffnungen? | ja | Kummer
| Beschattung? | ja | Kummer
Tragsystem | Wie ist das Tragsystem gestaltet? |  | Bigolin | Holzkonstruktion
| Wie sind die Verbindungen konstruiert? |  | Bigolin | Holz - Metall - muss geprüft werden
| Mit Metallverbinder? |  | Bigolin
| Sind die Verbindungen in Ordnung? |  | Bigolin
| Wie sieht das Sockeldetail aus (Schwelle)? |  | Bigolin
| Wie wurde der kontruktive Holzschutz ausgeführt? (z.B. Sockelhöhe) |  | Bigolin
Verformung / Durchbiegung | Sind Verformungen oder Durchbiegungen sichtbar? |  | Bigolin
Fassade | Ist die Fassade hinterlüftet? |  | Kummer
| Ist der hinterlüftete Bereich mit Gitter geschützt? Haben sich Insekten eingenistet? |  | Kummer
| Mit welchem System wird das Holz geschützt? Imprägnierung, Anstrich? |  | Kummer
| Sind die Fassadenelemente verformt? |  | Kummer
| Wurden die maximalen Längen eingehalten? |  | Kummer
| Wie wurde die Schnittkante geschützt? |  | Kummer
| Mittels Metallprofil? |  | Kummer
| Wurde der konstruktive Holzschutz angewendet (Vordach, Sockelhöhe etc.) |  | Kummer
Wärmedämmung | Wie viel Wärmedämmung wurde eingebaut? |  | Kummer
| Anzahl cm? |  | Kummer
| Welche Art Wärmedämmung ist eingebaut? |  | Kummer
| Wie ist der Zustand der Dämmung (Insekten, Wasser etc.) Wie wurde die Dämmung befestigt? |  | Kummer
Dichtigkeit | Wie dicht wurde gebaut? |  | Kummer
| Wurde ein Blower-Door-Test gemacht? |  | Kummer
Innenverkleidung | Ist die Dampfdichtigkeit gewährleistet? |  | Kummer
| Wurde ein Installationsbereich gebaut? |  | Kummer
| Wurden Installationen durch die Fassade erstellt? |  | Kummer
| Anschluss Dampfbremse? |  | Kummer
Schutzraum | Ist ein Schutzraum vorhanden? | ja | Kummer | keine Lagernutzung
| Ist dieser noch aktiv? |  | Kummer | muss abgeklärt werden durch Eigentümer
| Zustand der Anlageteile? |  | Kummer | in Ordnung
BKP 22 Rohbau 2 | [5 empty] | Investitionen in CHF
Titel | Fragestellung | Antwort |  | Bemerkungen | Risiko | sofort | bis 5 Jahre | bis 10 Jahre
Fenster | Welches Fenstersystem wurde eingebaut? |  | Kummer
| Holz, Holz-Metall, Metall? |  | Kummer
| U-Wert Glas? |  | Kummer
| Dichtigkeit Glasleiste? |  | Kummer
| Schlagregendichtheit? |  | Kummer
Aussentüren | Welches System wurde gewählt? |  | Kummer
| Ist eine Türliste vorhanden? |  | Kummer
Schiebetüren | System? |  | Kummer
| Wurde Unterhalt gemacht? |  | Fankhauser
| Entsprechen die Türen den aktuellen Vorgaben der GVB? |  | Käser
| Dichtigkeit in Ordnung? Türbreiten? Windfang vorhanden? |  | Kummer
Tore | Anlieferung, Torbreite genügend, Dichtigkeit? |  | Kummer
| Lärmschutz vorhanden? |  | Kummer
Schaufensteranlagen | System, U-Wert Glas? |  | Kummer
| Glasleiste Dichtigkeit? |  | Kummer
Flachdach | Wurde ein Flachdach gebaut? Warmdach? Kaltdach? Gefälle? |  | Kummer
| DW-System Bluwia? |  | Kummer
Dachsystem, Dachaufbau (Materialwahl) | PVC, Bituminös, Wurzelfeste, Begrünung extensiv, intensiv, Kies oder ohne |  | Kummer
| Systemgarantie? |  | Kummer
Jahrgang Dach | Wann wurde das Dach gebaut? |  | Kummer
Abschlüsse | Spenglerarbeiten, Dachabschlüsse in welchem Metalloberfläche und Material? |  | Kummer
Technische Anlagen auf dem Dach vorhanden | Sind technische Anlagen auf dem Dach vorhanden? |  | Kummer
| Rückkühler, Monobloc etc? |  | Kummer
| Wie ist der Dachaustieg organsiert? Von Innen? Von aussen? |  | Kummer
| Wurden Gartenplatten verlegt? |  | Kummer
Durchdringungen | Wie wurden Durchdringungen ausgeführt? |  | Kummer
Absturzsicherung vorhanden | Seilsystem, Einzelanschlagpunkte? |  | Kummer
Wassereintritt bekannt | Ist ein Wasseintritt bekannt? |  | Kummer
| Wasserflecken an Decke innen? |  | Kummer
Abschottung mit Stutzen | Wie gross sind die Abschottungen? |  | Kummer
| Wurde pro Abschottung ein Stutzen eingebaut? |  | Kummer
| Ist hier Wasser sichtbar? |  | Kummer
Unterhaltsarbeiten | Ist ein Unterhaltsvertrag vorhanden? |  | Fankhauser
| Welche Firma? |  | Fankhauser
| In welchen Abständen? |  | Fankhauser
Glaseinbauten | Sind Glaseinbauten vorhanden? | ja | Kummer
| Welches System? |  | Kummer | Cupolux
| Sind die Sicherheitsvorgaben beim Cupolux erstellt (Gitter)? |  | Kummer | nein, muss nachgerüstet werden |  | x
| Wie ist der Zustand der Elemente? |  | Kummer | unklar
| werden diese als Abluft benutzt? Rauchabzug | nein | Käser | könnte nachgefordert werden
Blitzschutz | Wurde ein Blitzschutz eingebaut? Zustand? |  | Kummer
| Alles erfasst und nachgeführt? |  | Kummer
Brandabschottungen | Zustand? System? |  | Käser
| Gemäss aktuellen Vorgaben GVB? |  | Käser
| Brandschutzfugen Türen etc. Zustand? |  | Käser
Abdichtungen | Wurden Flüssigkunststoffabdichtungen ausgeführt? |  | Kummer
| Wo? |  | Kummer
| Welche Abdichtung? |  | Kummer
Fugen | Zustand? |  | Kummer
| Gibt es Fugen die dicht sein müssen? |  | Kummer
Beschattung | System? |  | Kummer
| Rafflamellen? Seilführung? |  | Kummer
| Zustand? |  | Kummer
Sonnenstore | Ausstellstore? Zustand? |  | Kummer
BKP 23 Elektro | [5 empty] | Investitionen in CHF
Titel | Fragestellung | Antwort |  | Bemerkungen | Risiko | sofort | bis 5 Jahre | bis 10 Jahre
Starkstrominstallationen | Hauptverteilung Elektro |  | Buchs
| Unterverteilung |  | Buchs
| USV (Unterbruchfreie Stromversorgung) |  | Buchs
Starkstrominstallationen | Kabelkanäle |  | Buchs
| Lichtinstallationen |  | Buchs
| Notlichtinstallationen |  | Buchs
| Kraft- und Wärmeinstallationen |  | Buchs
Leuchten | Leuchtenlieferung |  | Buchs
| Notleuchtenlieferung |  | Buchs
| Notlichtzentrale |  | Buchs
Schwachstromanlagen | Brandmeldeanlage | ja | Buchs | wurde gemäss Eigentümmer aktuell ersetzt
| IT Infrastruktur |  | Buchs
| Gegensprechanlage |  | Buchs
| TV-Installationen UPC |  | Buchs
| Einbruchmeldeanlage |  | Buchs
| Videoüberwachungsanlage |  | Buchs
| EVAK-Anlage |  | Buchs
| Türsteuerungen |  | Buchs
Schwachstrominstallationen | Glasfaserverkabelungen |  | Buchs
| Gebäudeautomation |  | Buchs
Parkleitsystem | Parkleitsystem vorhanden? Schranken? | nein | Kummer | gemäss Vorgaben Coop verlangt, jedoch nicht nötig
BKP 24 Heizung, Lüftung, Kälte | [5 empty] | Investitionen in CHF
Titel | Fragestellung | Antwort |  | Bemerkungen | Risiko | sofort | bis 5 Jahre | bis 10 Jahre
Wärmeerzeugung | Welches System? Gas, Öl, Wärmepumpe?, Fernwärme? Grundwasser -P? |  | Gross | aktuell Gasheizung
| Ersatz nötig? | ja | Gross | Einen Anschluss an die Fernwärme der IB Langenthal ist im 2025 möglich gemäss Absprache |  | x
Wärmeverteilung | Hoch- oder Tieftemperatur? Über Lüftung, über Radiatore? |  | Gross
Wärmemessung | Messystem vorhanden? |  | Gross
Türluftschleier | Vorhanden? Zustand? |  | Gross
Isolationen | Zustand Isolationen? |  | Gross
Energieverbrauch | Wie ist der Energieverbrauch? |  | Gross
Klimaanlage vorhanden | Welches System? Co2? | nein | Gross | keine Klimatisierung vorhanden, gemäss neuem Schnittstellenpapier jedoch gefordert
BKP 25 Sanitär, Sprinkler | [5 empty] | Investitionen in CHF
Titel | Fragestellung | Antwort |  | Bemerkungen | Risiko | sofort | bis 5 Jahre | bis 10 Jahre
Monobloc | Zustand Monobloc |  | Gross
Lüftungsleitungen | Zustand Leitungen |  | Gross
MRWA, RWA, Treppenhausentrauchung | Zustand, System, Entrauchung gemäss Vorgabe GVB |  | Gross
Isolationen | Zustand? |  | Gross
Leitungen innerhalb Gebäude | Zustand, Isolation, DW-Leitungen innerhabe oder ausserhalb des Gebäudes? Sind die Leitungen sichtbar? |  | Gross
Steigzonen | Vorgaben gemäss GVB, nbb |  | Gross
Sprinkleranlage | Sprinkleranlage vorhanden? | ja | Gross
| In allen Räumen und Geschossen? |  | Gross
Probleme mit Druck?
| Regalsprinkler? | nein | Gross
| Sprinklerbecken vorhanden? | nein | Gross
| Sprinkler im Vordachbereich vorhanden? | ja | Gross
| Wann Generalüberholung? |  | Gross | aktuell in Arbeit gemäss Eigentümer
Feuerlöschanlagen | FLP Zustand? | ja | Gross | gewartet durch Schrag, Zustand in Ordnung gemäss Abklärung mit Schrag
| Handfeuerlöscher vorhanden? | ja | Gross | gewartet durch Schrag
Kücheneinrichtung | Vorhanden? |  | Kummer
| Zustand? |  | Kummer
Apparate und Garnituren | Vollständig? |  | Gross
| Zustand? |  | Gross
| Kunden-WC's? | ja | Gross | Kunden WC's vorhanden
| Personal-WC's? |  | Gross
Fettabscheider | Vorhanden? Zustand? |  | Gross
Entsalzungsanlage | Vorhanden? Zustand? |  | Gross
Osmoseanlage | Vorhanden? Zustand? |  | Gross
BKP 26 Transportanlagen | [5 empty] | Investitionen in CHF
Titel | Fragestellung | Antwort |  | Bemerkungen | Risiko | sofort | bis 5 Jahre | bis 10 Jahre
Lifte | Typ? System? Zustand? Unterhalt? Innenausstattung? Konformität? | ja | Kummer
Rollbänder, Rolltreppen | Typ? System? Zustand? Unterhalt? Innenausstattung? Konformität? | nein | Kummer | keine Vorhanden
BKP 27 Ausbau 1 | [5 empty] | Investitionen in CHF
Titel | Fragestellung | Antwort |  | Bemerkungen | Risiko | sofort | bis 5 Jahre | bis 10 Jahre
Verkleidungen Steigzonen | Konform? |  | Käser
Trennwände | Schalldämmung genügend? |  | Kummer
Verputze | Zustand? |  | Kummer
Deckenbekleidungen | Zustand? |  | Kummer
Aussen – und Innentüren | Welches System wurde gewählt? Ist eine Türliste vorhanden? |  | Kummer
Schiebetüren | System? |  | Kummer
| Wurde Unterhalt gemacht? |  | Fankhauser
| Entsprechen die Türen den aktuellen Vorgaben der GVB? |  | Käser
Tore | Anlieferung, Torbreite genügend, Dichtigkeit? Lärmschutz vorhanden? |  | Kummer
Schaufensteranlagen | System, U-Wert Glas? Glasleiste Dichtigkeit? |  | Kummer
Geländer | Geländerhöhe und Ausführung nach Norm? |  | Kummer
| Sind überall Geländer montiert? Handläufe nach behindertengerechtem Bauen? | ja | Kummer | Die Geläner entsprechen nich den Vorgaben gemäss SIA-Norm 358 |  | x
Innere Verglasungen | Zustand? System? |  | Kummer
Metallbaufertigteile | Gitterroste Zustand? Briefkasten? |  | Kummer
Innentüren aus Holz | Welches System wurde gewählt? Ist eine Türliste vorhanden? |  | Kummer
Schränke, Gestelle | Zustand? |  | Kummer
Schliesssystem | Nach Vorgaben Coop? 2- oder 3 Punktverschliessung? Motorenschloss? |  | Kummer
WC-Trennwände | Zustand? |  | Kummer
Falt- und Schiebewände | Vorhanden? Zustand? |  | Kummer
BKP 28 Ausbau 2 | [5 empty] | Investitionen in CHF
Titel | Fragestellung | Antwort |  | Bemerkungen | Risiko | sofort | bis 5 Jahre | bis 10 Jahre
Unterlagsboden | Zement oder Anhydrith? Sind Ecken geschüsselt? Fugen verrissen? Trittschalldämmung? Risse? |  | Kummer | gemäss Schnittstellenpapier Asford Formula als oberste Schicht Hartbeton imprägniert | x | x
Zementüberzug | Zustand? |  | Kummer | z.Z. Fugen neu erstellt | x | x
Hartbeton | Dicke? Beschichtung? System? Zustand? |  | Bigolin | keine Abplatzungen sichtbar
Fugenlose Bodenbeläge | Art? System? Zustand? |  | Kummer | Anstrich in den Korridoren ausgeführt
Holz | Art? System? Zustand? |  | Kummer
Gips | Art? System? Zustand? |  | Kummer
Metall | Art? System? Zustand? |  | Kummer
BKP 4 Umgebungsarbeiten | [5 empty] | Investitionen in CHF
Titel | Fragestellung | Antwort |  | Bemerkungen | Risiko | sofort | bis 5 Jahre | bis 10 Jahre
Belagsarbeiten | Zustand? |  | Kummer | in Ordnung
Grünflächen | Zustand? |  | Kummer
Schachtdeckel | Zustand? |  | Kummer
Gefälle | Pfützenbildung? Gefälle vom Haus weg? |  | Kummer | keine sichtbar
Gärtnerarbeiten und Bepflanzungen | Zustand? Biodivers? |  | Kummer
Einfriedungen | Zustand? Gemäss Vorgabe? |  | Kummer
Spielplatz | Vorhanden? Zustand? |  | Kummer
Stützmauern | Zustand? |  | Kummer
Anlieferung | Gemäss Vorgabe? Lärmschutz? |  | Kummer